URZĄD GMINY

BUKOWINA TATRZAŃSKA

Bukowina Tatrzańska dnia: 09.11.2017

Znak sprawy: IZW.271.16.2017

Według rozdzielnika

do wszystkich

uczestników postępowania

Dotyczy: Modyfikacja treści SIWZ.

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska na podstawie  art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 2579 ze zm.) modyfikuje treść SIWZ w postępowaniem przetargowym nr IZW.271.16.2017, pn.: „Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej w m. Czarna Góra”.

- Podajemy parametry techniczne materiałów do zastosowania na wszystkich odcinkach kanalizacji, a wprowadzone przez Projektanta korektą do opisu w dokumentacji pt.

„ Projekt odcinka kanalizacji sanitarnej i przyłączy do budynków mieszkalnych na dz. 3262, ul. Sołtystwo w msc. Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska powiat tatrzański, województwo małopolskie” :

W opisie zmienia się punkt 5.3 Rury: materiał, średnice , spadki który otrzymuje brzmienie:

Kanały projektuje się z rur litego PVC-U  SN 8, SDR 34, Klasa S  z symbolem gwiazdki.  Pozostała część opisu pozostaje bez zmian.

- Dołączamy dodatkowo przedmiary robót, zaznaczając że przedmiary stanowią materiał pomocniczy i nie są wiążące, należy dokonać wyceny własnej na podstawie projektu i warunków terenowych opisanych w projekcie.
Nie będą uznawane żadne ewentualne dodatkowe koszty wynikające z niedoszacowania ceny obliczonej na podstawie załączonych przedmiarów.
Kosztorys ofertowy nie jest wymagany jako załącznik do oferty.

Z poważaniem,