Leśnica,  26.04.2018r.

Stowarzyszenie Aktywna Leśnica – Groń

ul. Szkolna 44

34-406 Leśnica

Do wszystkich

uczestników postępowania

Zamawiający na podstawie Art. 38 ust. 1, pkt 3, uwzględniając Art. 38, ust. 1a  Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania złożone przez Wykonawców do treści SIWZ w związku z postępowaniem przetargowym nr SALG.1.2018, pn.: Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Leśnicy: siłowni zewnętrznej i placu zabaw, w ramach poddziałania 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jednocześnie na podstawie Art. 38, ust. 4, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ.

Pytania:

- Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu z wylewanego EPDM zamiast płyt?

- Co z geodezją? Brak jakiekolwiek pozycji w przedmiarze w tym temacie.

- Kolorystki płyt EPDM i ilość poszczególnego koloru (cena zakupu uzależniona od koloru),

- Okres gwarancji będzie brany pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w przypadku płyt EPDM każdy producent standardowo udziela maksymalnie 36 miesięcy. W SWIZ-ie natomiast minimalny okres to 36 miesięcy. Jak potencjalny Wykonawca ma się do tego odnieść?

Odpowiedzi na powyższe pytania:

- Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni bezpiecznej w technologii wylewanego EPDM pod warunkiem uzyskania parametrów nie niższych niż te określone w dokumentacji projektowej, tj. absorbujących upadek z wysokości 1,5m.

- Przedmiar robót dotyczy jedynie robót budowlanych, stąd brak pozycji związanej z geodezją w przedmiarze. Obsługa i dokumentacja geodezyjna jest  po stronie Wykonawcy robót. Należy ją ująć w kosztach pośrednich.

- Zamawiający określił wymagane kolory w Specyfikacji Technicznej Wykonania                   i Odbioru Robót, (str. 18, pkt 2.2).

- Wykonawca sam powinien określić, czy bierze na siebie ewentualne ryzyko i udzieli Zamawiającemu dłuższej gwarancji, czy pozostanie przy gwarancji producenta, jednak gwarancja nie może być krótsza niż wymagane przez Zamawiającego min. 36 miesięcy.

Renata Bafia, Robert Pęksa